                                               Załącznik do oferty                    
Specyfikacja wyposażenia kosztorys inwestycyjny sprzętu na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowości: Lubiechów, Chichy, Śliwnik, Bobrzany
	l.p.
	Nazwa wyposażenia
	Opis techniczny wyposażenia
	ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość  brutto

	1
	lodówka
	chłodziarka dwudrzwiowa, drzwi otwierają się w lewo lub w prawo w zależności od montażu, energooszczędna, bezobsługowa, pojemność chłodzenia 210-230 l netto, pojemność zamrażarki 100-120 l netto, klasa energetyczna A+
	4
	
	

	2
	Kuchenka mikrofalowa
	elektroniczny wyświetlacz, pokrętło regulacji czasu, grill, pojemność 20l, moc mikrofalowa 800 W, moc grilla 100W, funkcja kombi, talerz obrotowy, sterowanie elektr./ręczne
	4
	
	

	3
	Kuchenka gazowo-elektryczna
	Kuchenka gazowo-elektryczna z grillem wolnostojąca, szer. 60 cm, głębokość 60 cm, wys. 85 cm, pokrętła do regulacji, klasa energetyczna. A+, zużycie energii 0,9-1,3 KWh, palniki 4 szt. gazowe, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, pojemność  piekarnika 46-54l, typ piekarnika elektryczny z termoobiegiem , oświetlenie piekarnika, zapalarki elektroiskrowe w pokrętłach
	4
	
	

	4
	Zamrażarka 
	zamrażarka skrzyniowa, wolnostojąca o wysokości 85 cm i szerokości 110 cm. Pojemność  230 litrów. Zamrażarka wyposażona jest w alarm świetlny zbyt wysokiej temperatury, klasa energetyczna A-10%, zdolność zamrażania kg/24h - 20 kg, zdolność utrzymania temp. h - 55, zużycie energii - 0,62-0,70 kWh/24h, przełącznik szybkiego zamrażania
	4
	
	

	5
	Stół roboczy gastronomiczny
	Stół wykonany ze stali nierdzewnej, 200x70x70, dwie szuflady, szafka z przesuwanymi drzwiami
	4
	
	

	6
	Wózek  - zakwalifikowany do wyposażenia gastronomicznego
	Wózek 2-półkowy ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu, maksymalny udźwig 110 kg. Wózek wyposażony w hamulce, kółka plastikowe.
	4
	
	

	7
	Okap nawiewno-wyciągowy
	Okap dłg. 1300mm, szer .1000mm, wys. 550mm, wyposażony w łapacze tłuszczu, oświetlenie, wentylator wyciągowy, króciec przyłączeniowy. Przeznaczony jest do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego


	1
	
	

	8
	zlew
	zlew niklowany z dwiema komorami, długości  1200 cm
	3
	
	

	Razem 
	


                                                                …………………………………………………………

                                                                                  data, podpis, pieczątka 

                                                                  wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

                                                                      przypadku wspólnego ubiegania się ustanowionego 

                                                                                                pełnomocnika

