SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

- BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  CHICHY. 

- BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  JANOWIEC. 

- BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  ŻELISŁAW. 

- BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  LUBIECHÓW. 

- BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  ŚLIWNIK. 

INWESTOR: 

Gmina Małomice, 

Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Michał Gancarczyk,  upr: 58/DOŚ/11             






………………………….

        SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU 

                          I WYKONANIA ROBÓT
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

     1.1. NAZWA ZADANIA
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót polegających na  budowie placu zabaw na terenie gminy w miejscowościach  CHICHY,  JANOWIEC, ŻELISŁAW,  LUBIECHÓW,  ŚLIWNIK. 

1.2. Przedmiot i zakres robót
      Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb  budowy placów zabaw.

1.3. Informacje o terenie budowy

     Projektowane place zabaw zostały wytyczone na terenie nieruchomości będących w zarządzie Urzędu Miasta Małomice.

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane prze jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia instalacji oraz urządzeń podziemnych których nie ujawniono w niniejszym opracowaniu.
 1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie:

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

      Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych.
 1.7. Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień kody stanowią podstawowy słownik CPV.
454112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37535200-9   Wyposażenie placów zabaw

1.8. Określenia podstawowe, pojęcia, funkcje.
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

2) „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

3) „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

4)  Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

7)  Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8)  Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych  

   odpompowanych w trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9)  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do   przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

10) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

     tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami   

    przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

12) Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 

    Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

13) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych   spraw związanych z prowadzeniem budowy,

14) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

      Projektowej,

15) Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w   realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo,  krzew, itp.

16) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

17) Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
18) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

19) Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika.
1.9. Wymagane atesty jakości materiałów i urządzeń

 - Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą    potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną  specyfikacją techniczną 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną .
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów

       Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

      Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacji technicznych.

      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów l/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami    

      dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

      Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

       Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznych
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawca oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznych, programie zapewnienia, jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5, Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZT, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Specyfikacja techniczna dla zadania: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień:

29835000-1 – Urządzenia placu zabaw

1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowa placu zabaw. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z

Projektem budowlanym, ST i obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw winne spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1178-2:2001, PN-EN 1178-3:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000 , PN-EN 1176-1:2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą, krajową deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający zgodność  z normą

3. Sprzęt:

Do wykonania konstrukcji stalowych i drewnianych należy stosować sprzęt odpowiednio do tego rodzaju robót.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawcę.

4. Transport;

Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:

- samochód skrzyniowy;

- samochód dostawczy.

5. Wykonanie robot:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny i rysunki. Należy przestrzegać zaleceń dostawcy elementów wyposażenia.

6. Kontrola jakości robot:

W czasie kontroli jakości należy:
- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie;

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów

- jednolitość malowania poszczególnych elementów;

7. Odbiór robot:

Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;

8. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie ;

9. Przepisy związane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Wykonanie poszczególnych elementów urządzenia placu zabaw:

7.1. Ogrodzenie terenu placu zabaw:

1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z budową placu zabaw na terenie gminy Małomice. 

Specyfikacja techniczna obejmuje:
- montaż słupków metalowych ogrodzenia

- montaż przęseł panelowych

- montaż furtki 

2. Ogólne wymagania dotyczące robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z

Projektem budowlanym, ST i obowiązującymi przepisami.

3. Materiały:

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym- opis techniczny i rysunki;

4. Sprzęt:

5. Transport;

Przy transporcie drogowym należy stosować się do ograniczeń wymiarowych

narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.

6. Wykonanie robót:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym – wykonawczym – opis techniczny i rysunki.                                                                                       Ogrodzenie winno spełniać warunki:

Ogrodzenie o wysokości 1,2m, metalowe, ocynkowane i pomalowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

Rozstaw słupków ogrodzeniowych w osi tych słupków w zależności od systemu wynosi max 2,0m, dostosowanej do szerokości działki.

Słupki ogrodzenia osadzone i wypoziomowane w otworach o średnicy 24cm i głębokości 80 cm, wykopanych w gruncie, zalane betonem klasy B15. 

Słupy bram osadzone i wypoziomowane w otworach o średnicy 60 cm i głębokości 90 cm, wykopanych w gruncie, zalane betonem klasy B15.
Ogrodzenie należy wykonać z gotowych elementów systemowych.

Dwie bramki wejściowe o wysokości 1,2m i szerokości 1,1 m wykonaną w systemie np. firmy METPOL, lub równoważnej. 

W linii ogrodzenia ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 100 x 30 cm. 

7. Kontrola jakości robot:

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami;

- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji;

- odpowiednich grubości powłok malarskich.

8. Odbiór robót:

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie ;

7.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy:

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009.
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek .

- ZESTAW  MODUŁOWY  (firmy Ringpol lub równoważny)
Za „równoważny” uznaje się taki zestaw modułowy, który będzie składał się z tych samych elementów co w projekcie. Wymiary elementów składowych zestawu powinny być zgodne z projektowanymi, dopuszcza się  odstępstwo od wymiarów podanych przez Zamawiającego o nie więcej niż + 5% ; przy założeniu że nie wpłynie to na wysokość swobodnego upadku, tj. <=2,4 m.
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Zestaw elementów :
	 1, 6 
	Wieża z dachem czterospadowym 150        
	2 szt

	2, 7, 8 
	Podest (2 słupy) 120 cm 
	2 szt

	3, 5 
	Podest (2 słupy) 90 cm 
	1 szt

	4, 9 
	Podest (2 słupy) 60 cm 
	1 szt

	10 
	Podest (4 słupy) 60 cm 
	1 szt

	11 
	Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) 
	1 szt

	12 
	Ścianka wspinaczkowa pionowa 150 
	1 szt

	13 
	Zjeżdżalnia H150 
	1 szt

	14 
	Równoważnia linowa 
	1 szt

	15 
	Drabinki fala 2 słupy 
	1 szt

	16 
	Zestaw zręcznościowy komin 
	1 kpl

	17 
	Lina strażacka 175 cm
	1 szt

	18 
	Drabinki linowe (szerokie) wys. 200 cm
	1 szt

	19 
	Rampa 150 z otworem na linę
	1 szt

	20 
	Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 
	1 szt

	21 
	Zjeżdżalnia H120 
	1 szt

	22 
	Równoważnia łańcuchowa 
	1 szt

	A 
	Drążek z pochwytem 
	10 szt

	B 
	Barierka z płytą HDPE 
	3 szt

	C 
	Drążek pojedynczy 
	8szt

	D 
	Drążek pojedynczy ze stali nierdzewnej
	3 szt

	E 
	Drążek podwójny ze stali nierdzewnej
	2 szt

	F 
	Barierka drążek z liną 
	1 szt


MATERIAŁY
Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane  środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte  warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.
Nie dopuszcza się stosowania belek konstrukcyjnych drewnianych z drewna litego.

Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 
Drabinki ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.
Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. 
Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.
Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ
Wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,

-montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe .
Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia
HUŚTAWKA PODWÓJNA  i  BOCIANIE GNIAZDO
MATERIAŁY
Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte  warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.
Nie dopuszcza się stosowania belek konstrukcyjnych drewnianych z drewna litego.

Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia

- LINOWIEC – Piramida 
MATERIAŁY
Elementy stalowe, ocynkowane i malowane. 
Obręcze wykonane ze stali nierdzewnej. 
Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków. 
Gabaryty urządzenia: Ø2 x 3 m.

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia

- ŁAWKA Z WIESZAKIEM 
MATERIAŁY

Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.
Nie dopuszcza się stosowania belek konstrukcyjnych drewnianych z drewna litego.

Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia

- Kosz na śmieci (okrągły) 
MATERIAŁY
Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia

- Tablica informacyjna z zasadami korzystania z placu zabaw
MATERIAŁY

Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.
Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Kolory elementów do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonania zamówienia

7.3. Zieleń

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45112300-8 – Rekultywacja gleby
1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robot związanych z budowa placu zabaw na terenie gminy Małomice.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty polegające na wykonaniu trawnika na terenie przeznaczonym pod plac zabaw.
2. Ogólne wymagania dotyczące robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z

Projektem budowlanym, ST i obowiązującymi przepisami.

Teren przeznaczony pod plac zabaw należy oczyścić z gruzu, kamieni oraz korzeni i

resztek starych nasadzeń, dokonać ewentualnej wycinki i karczowania pni.                    Po oczyszczeniu teren należy wyrównać i doprowadzić do poziomu – maksymalne

nachylenie placu zabaw nie powinno przekraczać 5%.
W trakcie realizacji robot, tam gdzie jest to niezbędne należy przewidzieć następujące operacje:

- ręczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy nie

mniejszej niż 20 cm;

- ręczny wysiew nawozów;

- mechaniczne zagęszczenie podłoża;

- ręczny wysiew nasion traw oraz jeden siew uzupełniający,
- utrzymanie trawnika w okresie dojrzewania.
3. Materiały:

Materiały do wykonania robot stosować zgodnie z Projektem budowlanym - opis techniczny i rysunki;

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST są:

- Ziemia żyzna w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące

charakterystyki:

a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i

składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m3,

b) ziemia pozyskana z wykopów – nie powinna być zmieszana z odpadami,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod

wykonanie trawników,

d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH,

granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych

(kamienie).

- Nasiona traw -  gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od

warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład

procentowy, klasę, nr normy, wg której zostały wyprodukowane, zdolność

kiełkowania.

- Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym

składem chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz

procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony

przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. Nawożenie należy prowadzić wg

następującego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika

c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład

mieszanki nawozowej.

4. Sprzęt:

-Koparka i sprzęt do plantowania terenu

5. Transport;

Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:

- samochód skrzyniowy;

- samochód dostawczy.

6. Wykonanie robot:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

– opis techniczny i rysunki..

7. Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                                  z Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną. 
Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- dokładność oczyszczenia podłoża;

- grubości warstwy spodniej nawierzchni;

- trwałości warstwy wykończeniowej nawierzchni;

- jednorodność koloru nawierzchni;

8. Odbiór robót:

Odbioru robot należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót;

9. Przepisy związane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

7.4. Piasek:

1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z budowa placu zabaw na terenie gminy Małomice.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty polegające na:

- wykonanie nawierzchni z piasku.;

2. Ogólne wymagania dotyczące robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z

Projektem budowlanym, ST i obowiązującymi przepisami.
3. Materiały:

Materiały do wykonania robot stosować zgodnie z Projektem budowlanym - opis techniczny i rysunki;
Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 – 2,5 m której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic.

4. Sprzęt:

-Koparka
5. Transport;

Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:

- samochód skrzyniowy;

6. Wykonanie robot:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

– opis techniczny i rysunki..

7. Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót    z Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- jakości, grubości, uziarnienia;

- grubości warstwy spodniej nawierzchni;

- jednorodność koloru;

8. Odbiór robót:

Odbioru robot należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót;

9. Przepisy związane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

PAGE  
14

