Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia dot.  zamówienia publicznego pn.  „Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg do dróg wyższej kategorii" - droga gminna - 003319F Janowiec

NUMER OGŁOSZENIA 2022/BZP 00183674/01 z dnia 2022-05-28

Nasz znak: WZP.271.2.2022                                                      Małomice, 03 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych –t.j.  Dz. U. z  2021 r   poz.1129 ze zmianami,  w związku ze złożonymi  przez jednego z  Wykonawców   zapytaniami   do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu  treść zapytań do SWZ  wraz  z wyjaśnieniami  Zamawiającego.

Dotyczy: WZP.271.2.2022 „Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg do dróg wyższej kategorii" - droga gminna - 003319F Janowiec

Treść  wniosku o wyjaśnienie:

Przedmiar robót wskazuje, że wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni tzn.  koryto  drogi, podbudowę z kruszywa łamanego w-wę  ścieralną  należy wykonać o jednakowej szerokości – 4m. Natomiast wg. zamieszczonego przekroju poprzecznego wynika , że należy wykonać odsadź dla każdej warstwy, a jedynie warstwa ścieralna ma mieć  4,00 m. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy wszystkie warstwy mają mieć szerokość 4,00 m, jeżeli nie to prosimy o dokonanie korekty zamieszczonego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jak i z opisem zawartym w projekcie budowlanym  wynika, że  ze względów terenowych oraz sąsiedztwo zabudowy dopuszcza się miejscowe przewężenie jezdni do  szerokości 3,5 m z tego też względu nie możliwe będzie wykonania odsadzi w warstwie,  o której mowa w pkt.  3  Przedmiaru „Mechaniczne profilowania i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni w gruncie kat. I-V”.   Zamawiający oświadcza, że obsadź należy wykonać dla warstwy z kruszywa  łamanego,  w ten sposób  że jej  szerokość u podstawy warstwy  wynosić będzie dwadzieścia centymetrów,  a kontem tarcia wewnętrznego  45%. W Świetle powyższego Wykonawca powinien uwzględnić koszty  wykonania  dwustronnej  odsadzi  na całej długości drogi  w pozycji   4  Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm o grubości  po zagęszczeniu 20 cm ujętej w  załączonym Przedmiarze robót.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że podstawą rozliczenia umowy został przewidziany kosztorys powykonawczy, a więc podstawą rozliczenia całego zadania będzie kosztorys  powykonawczy sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy  stanowiący załącznik do oferty.

Małomice, 3.06.2022  r.

Burmistrz Małomic

/-/ Małgorzata Janina Sendecka