## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa towaru/materiału/opakowania | Ilość | Jednostka | Koszt
Moduły fotowoltaiczne Selfa SV60P.4-370 | 28 | szt.
Falownik SOFAR 8.8KTL-X | 1 | szt.
Rozdzielnica hermetyczna modułowa natynkowa 1000V DC 3x12 IP 65 | 1 | szt.
Rozdzielnica hermetyczna modułowa natynkowa 500V AC 1x12 IP 65 | 1 | szt.
Kabel fotowoltaiczny 1x6 mm2 1kV | 60 | m. b.
Kabel LgYżo 1x16 mm2 | 10 | m. b.
Kabel LgYżo 1x6 mm2 | 2 | m. b.
Kabel PH90 HDGS 2x1,5 | 5 | m. b.
Kabel YDY 5x4 mm2 | 5 | m. b.
Kabel LgYcz 1x4 mm2 | 1 | m. b.
Kabel LgYn 1x4 mm2 | 1 | m. b.
Rozłącznik izolacyjny DC 2P 20A DC P-SOL20 | 2 | szt.
Wyzwalacz nadnapięciowy A-PKZ0 | 2 | szt.
Ogranicznik przepięć SPD typ 1+2 DC 1000V 6,25 kA | 1 | szt.
Wyłącznik nadprądowy S303 B16 | 1 | szt.
Ogranicznik przepięć SPD typ 1+2 AC 275V 20 kA | 1 | szt.
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm2 szary | 10 | szt.
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm2 niebieski | 2 | szt.
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm2 zielony | 2 | szt.
Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5mm2 niebieska | 1 | szt.
Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5mm2 szara | 1 | szt.
Dławnica kablowa PG9 | 9 | szt.
Dławnica kablowa PG21 | 4 | szt.
Opaski 290x3,5 | 2 | op.
Rura biała elektroinstalacyjna fi 25 mm nierozprzestrzeniająca płomienia | 10 | m. b.
Uchwyt zamknięty o rur biały UZ 32 | 1 | op.
Rura karbowana giętka odporna na UV czarna fi 25mm nierozprzestrzeniająca płomienia | 10 | m. b.
Uchwyt paskowy czarny UP-30 odporny na UV | 1 | op.
Tulejki izolowane 16 mm2 | 1 | op.
Tulejki izolowane 6 mm2 | 1 | op.
Tulejki izolowane 1,5 mm2 | 1 | op.
Kwota Netto |  |  | 0
VAT 23% |  |  | 0
Kwota Brutto |  |  | 0