ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27 stycznia  2025 r. o zmówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu w trybie zapytania o cenę:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320  Małomice

tel./fax. 68 3769027

strona internetowa:  www://malomice.pl

e-mail: urzad@malomice.pl

NIP: 924-18-64-215

REGON: 970770391

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  Wykonanie audytu energetycznego w ramach  zadania Przebudowa obiektu byłego kina na salę widowiskową  położonego  ul. Jana Pawła II 34, Małomice, dz.nr ewd. 323

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udokumentowanie wyników audytu energetycznego ex-ante budynku byłego Kina Arena, zawierającego analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych wariantów modernizacji budynku w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

2. Audyt energetyczny musi zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno- energetyczną możliwych modernizacji budynku, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz szacunek kosztów tych rozwiązań.

3. Audyt energetyczny musi być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia modernizacyjnego, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów, oszczędności energii oraz pod względem oceny kryterium dofinasowania.

4. Audyt OZE musi prezentować propozycje technologii oraz wariantów przedsięwzięć wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód, a także szacunkowy koszt wybudowania instalacji i kosztów towarzyszących wymaganych do prawidłowego i długotrwałego działania instalacji (wyliczenie nośności konstrukcji dachu budynku, przebudowa konstrukcji dachu, możliwy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku).

5. Z przeprowadzanego audytu musi wynikać zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidzianego do objęcia dofinasowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

6. Przy opracowaniu audytu energetycznego kluczowe będzie dostosowanie do w Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Planu Rozwojowego Nr Naboru: KPOD.03.06- Ip.11-001/23 „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Inwestycja B1.1.4.„Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Warunki formalne oraz kryteria merytoryczne wyboru dofinansowania zostały przedstawione na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kultura/wzmocnienie-efektywnosci-energetycznej- obiektow-lokalnej-aktywnosci-spolecznej

7. Audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

8. Audyt energetyczny powinien w szczególności określać koszty kwalifikowalne (optymalny zakres działań) dofinasowania.

9. Elementy modernizacji energetycznej budynku dopuszczone do finansowania (jako wydatki kwalifikowalne) zostały opisane w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Planu Rozwojowego Nr Naboru: KPOD.03.06-Ip.11-001/23 „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Inwestycja B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” https://www.gov.pl/web/kultura/wzmocnienie-efektywnosci- energetycznej-obiektów-lokalnej-aktywnosci-spolecznej.

10. Dane techniczne budynku:

• Rok budowy budynku: przed 1945 r.

• Powierzania zabudowy  budynku: 399  m2

• II kondygnacje: nie podpiwniczony  Część główna – jednokondygnacyjna,  część recepcyjna – dwukondygnacyjna i przybudówka – jednokondygnacyjna.

• Konstrukcja budynku: ściany zewnętrzne budynku z cegły ceramicznej

• Dach nad zasadniczą częścią budynku  o konstrukcji  drewnianej , pokryty płytami falistymi z eternitu bez ocieplenia. Dach nad częścią recepcyjną o konstrukcji drewnianej czterospadowy  kryty dachówką ceramiczną  bez ocieplenia, dach nad przybudówką o konstrukcji drewnianej  pokryty papą.

• Stolarka okienna  -  drewniana.

• Solarka drzwiowa - PCV.

• Woda ciepła ogrzewana elektrycznie (bojlery i podgrzewacze).

• Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni piec na paliwo stałe.

12. Audyt energetyczny musi zawierać m.in.:

• Inwentaryzację budynku.

• Ocenę stanu technicznego budynku –  ocenę źródła ciepła oraz  instalacji centralnego ogrzewania.

• Obmiary niezbędne przy realizacji i rozliczeniu termomodernizacji.

• Część rysunkową: plan sytuacyjny zawierający co najmniej wymiar wszystkich ścian zewnętrznych budynku w zakresie umożliwiającym sporządzenie i weryfikację przedmiarów robót przewidzianych do realizacji, a także widoki elewacji w postaci dokumentacji fotograficznej każdej ze ścian zewnętrznych budynku oraz innych istotnych dla planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych elementów budynku.

• Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinien wskazywać optymalne rozwiązanie termomodernizacyjne dla budynku, ocenę opłacalności każdego wariantu i czasu jego zwrotu SPBT.

• Analizę efektu ekologicznego, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, efektywność kosztową projektu oraz ilość produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, ilość produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej.

• Zbiorcze tabelaryczne zestawienie faktur za energię wykorzystaną na potrzeby cieplne i zużycia energii elektrycznej lub dane na podstawie których audytor oszacował zapotrzebowanie budynku na energię cieplną i elektryczną.

• Propozycje zastosowania źródła energii odnawialnej wraz z miejscem lokalizacji. Rodzaj, moc oraz gabaryty powinny być dopasowane do ilości zapotrzebowania energii oraz możliwości technicznych budynku oraz ekonomiczności zastosowania wybranego źródła.

• Przewidywać i określać sposób pomiaru pobranej przez budynek energii, uzyskanej z odnawialnych źródeł energii ciepła i/lub energii elektrycznej tak, aby można było monitorować efekt energetyczny i ekologiczny dla przeprowadzonej modernizacji.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiłkował się wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującym przepisami oraz metodologiami audytowymi opisanymi w:

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43 poz. 346 ze zm.).

• Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912).

• Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497).

• Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 r poz.468 ze zm.).

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 716 ze zm.).

• Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.).

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. Nr 43 poz. 347 ze zm.).

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

12. Opracowany audyt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Gminy Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, Małomice    w ilości:

• 4 egzemplarzy w formie papierowej.

• 2 płyt z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym).

• 2 płyt z nośnikami danych w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).

13. Zamawiający w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania przez Wykonawcę wyników audytu, w toku składania wniosku o dofinansowanie w ramach Inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma prawo przeprowadzić bezpłatne konsultacje z Wykonawcą, w zakresie analizy i interpretacji zaproponowanych rozwiązań ekonomiczno-energetycznych oraz rozwiązań modernizacyjno-technologicznych zastosowanych w audycie.

14. Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej dokonał wizji lokalnej budynku Sali widowiskowej – dawne Kino Arena . Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie.

II. NAZWA I KOD OKREŚLONY WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU (CPV):

71314300-5: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

III. MIEJSCE REALIZACJI:

Sala Widowiskowa – Dawne Kino Arena , ul. Jana Pawła 34, 67-320  Małomice.

IV. OKRES GWARANCJI:

24 miesiące.

V. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu energetycznego instytucji użyteczności publicznych np. biblioteka, szkoła, uczelnia wyższa, dom kultury, muzeum, szpital, etc.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali wpisani do Wykazu osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr- uprawnionych

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. Odpis z właściwego rejestru KRS lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Wypełniony Formularz ofertowy – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sił i środków – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów postępowania – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Wykaz wykonanych usług – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Po wykonaniu audytu, przelewem w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawniej faktury VAT.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia   30 kwietnia 2025 r.

IX. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

2. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być wypełniona czytelnie, podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę. Oferta składana w formie elektronicznej musi być zeskanowana, zapisana w formacie PDF bądź podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Cena oferty powinna być obliczana na podstawie kalkulacji ceny uwzględniając wszystkie wymogi Zamawiającego, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, Projektowanych postanowieniach umowy oraz na podstawie własnych szacunków ze szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją zamówienia i gwarancją.

4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które są konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

6. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (np. VAT, cło, akcyzę) jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WAGA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium: cena netto 100%.

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. wykaże najniższą cenę netto za wykonanie usługi.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz Projektowanych postanowieniach umowy. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu, którym dysponuje Zamawiający.

6. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich zgodności z treścią niniejszego postępowania.

7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego postępowania,

2) zostanie złożona po terminie,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V,

5) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

6) jest niekompletna zgodnie z punktem VI. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę  (np., brak wymaganych dokumentów i oświadczeń).

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. W przypadku braków formalnych, oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu przez Wykonawcę na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego  albo na adres email: urzad@malomice.pl   Ofertę należy opisać hasłem „Audyt energetyczny”.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2025 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w powyższym ustępie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. Wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres email:  urzad@malomice.pl

6. Na pytania skierowane w inny sposób Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy dłuższy termin składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do odstąpienia od realizacji zamówienia (unieważnienia).

Małomice,  27.01.2025 r.                                                                         Burmistrz Małomice

/-/ Paweł Stanisław Gorzków