ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27 stycznia  2025 r. o zmówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu w trybie zapytania o cenę:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320  Małomice

tel./fax. 68 3769027

strona internetowa:  www://malomice.pl

e-mail: urzad@malomice.pl

NIP: 924-18-64-215

REGON: 970770391

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji architektoniczno –budowlanej dla zadania  „Przebudowy obiektu byłego kina na salę widowiskową”  położonego  ul. Jana Pawła II 32, Małomice, dz.nr ewd. 323 oraz  wykonanie  audytu energetycznego   ex-ante  w ramach powyższego  zadania

Etapy realizacji – II

Etap I -  Poprawa efektywności energetycznej  budynku.

Projekt powinien uwzględniać  wykonanie następujących  prac:   Docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów; remont dachu wraz z dociepleniem i pokryciem; wymiana Stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownie  gazową współpracującą  z OZE (pompa ciepła); instalacja C.O. instalacja c.w.u. montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją; montaż klimatyzacji; docieplenie posadzek parteru;  wymiana opraw oświetleniowych  na oświetlenie w technologii  LED. Wykonanie Projekt systemu zarządzania energią.

Wykonanie ekspertyzy technicznej. Wykonanie audytu.    Dokumentacja powinna zawierać między innymi:  Projekty Techniczne branży sanitarnej, elektrycznej,  i  konstrukcyjnej Kosztorysy Inwestorskie wraz z  przedmiarami robót.  Uzgodnienia, opinie pozwolenie na budowę.  STWIOR.

Wykonanie i udokumentowanie wyników audytu energetycznego ex-ante budynku byłego Kina Arena, zawierającego analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych wariantów modernizacji budynku w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

Audyt energetyczny musi zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno- energetyczną możliwych modernizacji budynku, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz szacunek kosztów tych rozwiązań.

Audyt energetyczny musi być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia modernizacyjnego, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów, oszczędności energii oraz pod względem oceny kryterium dofinasowania.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa winna być opracowana w pełnym zakresie, umożliwiającym zarówno jej zatwierdzenie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i późniejszą realizację, w oparciu o obowiązujące przepisy, normy, rozporządzenia i warunki, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień  ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami); i przepisów do niej wykonawczych

Przedmiot zamówienia należy opracować w ilościach:

- projekty - 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF

- przedmiary - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF - kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

- ZZKB - 2 egz.

- specyfikacje techniczne - 2 egz. + wersja elektroniczna

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. + wersja elektroniczna 1.10

Etap II - Przebudowa i rozbudowa budynku kinowego z dostosowanie sali na salę   widowiskową- wielofunkcyjną.

Projekt powinien uwzględniać wykonanie następujących prac. Zmianę  układu pomieszczeń w celu dostosowania obiektu do nowej funkcji,  Przebudowę sanitariatów i dostosowanie klatki schodowej Wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenie,  gniazda, zasilanie. Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego, wykonanie instalacji teletechnicznych SSP, SSWiN, Sieć LAN, Sieć CTV, aranżacja wnętrz i wyposażenia, instalacje zimnej wody, sieć hydrantowa, przyłącze wodociągowe, Zagospodarowanie ternu, Projekt architektoniczno-budowlany, projekty branżowe, ekspertyza techniczna. Uzgodnienie, opinie Pozwolenie na budowę

Dokumentacja projektowo kosztorysowa winna być opracowana w pełnym zakresie, umożliwiającym zarówno jej zatwierdzenie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i późniejszą realizację, w oparciu o obowiązujące przepisy, normy, rozporządzenia i warunki, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień  ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami); i przepisów do niej wykonawczych

Przedmiot zamówienia należy opracować w ilościach:

- projekty - 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF

- przedmiary - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF - kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

- ZZKB - 2 egz.

- specyfikacje techniczne - 2 egz. + wersja elektroniczna

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. + wersja elektroniczna 1.10 Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, łącznie z dokonaniem wizji lokalnej oraz inwentaryzację istniejących budynków (w niezbędnym zakresie do wykonania projektów).

13. Zamawiający w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania przez Wykonawcę  projektów    ma prawo przeprowadzić bezpłatne konsultacje z Wykonawcą, w zakresie analizy i interpretacji zaproponowanych rozwiązań ekonomiczno-energetycznych oraz rozwiązań modernizacyjno-technologicznych zastosowanych w przedłożonych projektach.

14. Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej dokonał wizji lokalnej budynku Sali widowiskowej – dawne Kino Arena . Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie.

II. NAZWA I KOD OKREŚLONY WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU (CPV):

71314300-5: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego

III. MIEJSCE REALIZACJI:

Sala Widowiskowa – Dawne Kino Arena , ul. Jana Pawła 32, 67-320  Małomice. dz.nr ewd. 323.

IV. OKRES GWARANCJI:

24 miesiące.

V. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu energetycznego instytucji użyteczności publicznych np. biblioteka, szkoła, uczelnia wyższa, dom kultury, muzeum, szpital, etc.

- w tym okresie,  co najmniej 1 zamówienia  polegającego na wykonanie projektu budowlano-technicznego  przebudowy, rozbudowy,  budowy instytucji użyteczności publicznych np. biblioteka, szkoła, uczelnia wyższa, dom kultury, muzeum, szpital, etc.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, które  wykażą, że w  części odnoszącej się do wykonania projektu budowlano – technicznego   dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania o specjalności  konstrukcyjno-budowlanym – jako projektanta prowadzącego,   w zakresie wykonania audytu zostali wpisani do wykazu osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr- uprawnionych

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. Odpis z właściwego rejestru KRS lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Wypełniony Formularz ofertowy – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sił i środków – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów postępowania – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Wykaz wykonanych usług – według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Po wykonaniu audytu, przelewem w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawniej faktury VAT.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie

- Etap I -  Poprawa efektywności energetycznej  budynku   do 30 kwietnia 2025 r.

-Etap II -  Przebudowa i rozbudowa budynku kinowego z dostosowanie sali na salę   widowiskową wielofunkcyjną  do  30 czerwca 2025 r.

IX. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

2. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być wypełniona czytelnie, podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę. Oferta składana w formie elektronicznej musi być zeskanowana, zapisana w formacie PDF bądź podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Cena oferty powinna być obliczana na podstawie kalkulacji ceny uwzględniając wszystkie wymogi Zamawiającego, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, Projektowanych postanowieniach umowy oraz na podstawie własnych szacunków ze szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją zamówienia i gwarancją.

4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które są konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

6. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (np. VAT, cło, akcyzę) jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WAGA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium: cena netto 100%.

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. wykaże najniższą cenę netto za wykonanie usługi.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz Projektowanych postanowieniach umowy. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu, którym dysponuje Zamawiający.

6. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich zgodności z treścią niniejszego postępowania.

7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego postępowania,

2) zostanie złożona po terminie,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V,

5) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

6) jest niekompletna zgodnie z punktem VI. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę  (np., brak wymaganych dokumentów i oświadczeń).

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. W przypadku braków formalnych, oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu przez Wykonawcę na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego  albo na adres email: urzad@malomice.pl   Ofertę należy opisać hasłem  „Wykonanie dokumentacji architektoniczno –budowlanej dla zadania  „Przebudowy obiektu byłego kina na salę widowiskową”  ”.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2025 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w powyższym ustępie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. Wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres email:  urzad@malomice.pl

6. Na pytania skierowane w inny sposób Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy dłuższy termin składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do odstąpienia od realizacji zamówienia (unieważnienia).

Małomice,  29.01.2025 r.                                                                         Burmistrz Małomice

/-/ Paweł Stanisław Gorzków