	
	
	

	
	Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

	
Kanalizacja sanitarna - kanały boczne kanału SD

	 
	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SD BOCZNE
	 

	
	
	


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2008-09-17
	str. 1


	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	

	1
	Roboty rozbiórkowe i ziemne
	 
	 

	10
	KNNR 5 721-1
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
	m
	341,00

	20
	KNNR 5 721-2
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następne 5 cm [R=5;M=5;S=5]
	m
	341,00

	30
	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
	m2
	174,50

	40
	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dalsze 7 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]
	m2
	174,50

	50
	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu koparką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
	m3
	17,45

	60
	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
	m3
	17,45

	70
	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dalsze 4 km odwozu
	m3
	17,45

	80
	Wycena własna
Koszt przyjęcia i utylizacji asfaltu
	t
	41,88

	90
	KNNR 1 301-3
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu IV
	m3
	78,50

	100
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	78,50

	110
	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV
	m3
	296,23

	120
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	296,23

	130
	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	30,30

	140
	KNNR 1 313-5
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	30,30

	150
	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	723,71


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2008-09-17
	str. 2


	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	

	160
	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm
	m3
	31,78

	170
	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem
	m3
	75,27


	180
	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
	m3
	159,54

	190
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	159,54

	200
	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV
	m3
	159,54

	2
	Rurociągi i studnie
	 
	 

	210
	KNNR 4 1308-3
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm
	m
	165,50

	220
	KNNR 4 1413-3
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki
	studnia
	2,00

	230
	KNNR 4 1413-4
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości
	m
	-1,50

	240
	KNNR 4 1413-1
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki
	studnia
	3,00

	250
	KNNR 4 1413-2
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości
	m
	-3,50

	260
	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=2,0m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki C 400
	szt
	1,00

	270
	KNNR 4 1610-2
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm
	próba - 1 odcinek
	1,00

	3
	Renowacja nawierzchni
	 
	 

	280
	KNNR 6 104-1
Wartswa odsączająca zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]
	m2
	174,50

	290
	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]
	m2
	174,50

	300
	KNNR 6 110-1
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
	m2
	174,50

	310
	KNNR 6 308-2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	174,50

	320
	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 615-1
Ułożenie geowłókniny przeciwskuroczowej - analogia
	m2
	174,50

	330
	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	174,50

	----- Koniec wydruku -----


