	
	
	

	
	Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

	
Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału SD

	 
	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SD PRZYŁĄCZA
	 

	
	
	


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2008-09-17
	str. 1


	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość



	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 

	130
	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV
	m3
	56,91

	140
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	56,91

	150
	KNNR 1 307-2
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	32,00

	160
	KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	31,42

	170
	KNNR 1 313-8
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV
	m2
	267,40

	180
	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm
	m3
	17,19

	190
	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem
	m3
	37,37

	200
	KNNR 1 318-1
Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III
	m3
	63,42

	210
	KNR 2-01  236-2
Zagęszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV
	m3
	63,42

	2
	Rurociągi i studnie
	 
	 

	220
	KNNR 4 1308-2
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
	m
	95,50

	230
	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:160mm i włazem typ ciężki C 400
	szt
	6,00

	240
	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:160mm i włazem typ lekki D 125
	szt
	4,00

	----- Koniec wydruku -----


