	
	
	

	
	Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

	
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny T-2 z pompownią P2

	 
	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE T2,P2
	 

	
	
	


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2008-09-18
	str. 1


	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	

	1
	Roboty rozbiórkowe i ziemne
	 
	 

	10
	KNNR 5 721-1
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
	m
	506,00

	20
	KNNR 5 721-2
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następne 5 cm [R=5;M=5;S=5]
	m
	506,00

	30
	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
	m2
	228,00

	40
	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dalsze 7 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]
	m2
	228,00

	50
	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu koparką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
	m3
	22,80

	60
	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
	m3
	22,80

	70
	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dalsze 4 km odwozu
	m3
	22,80

	80
	Wycena własna
Koszt przyjęcia i utylizacji asfaltu
	t
	54,70

	90
	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV
	m3
	441,28

	100
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	441,28

	110
	KNNR 1 315-2
Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką balami drewnianymi, głęb.umocnienia do 6.0 m
	m2
	48,00

	120
	KNNR 1 313-8
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV
	m2
	951,28

	130
	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm
	m3
	45,54

	140
	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem
	m3
	89,09

	150
	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
	m3
	227,65


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2008-09-18
	str. 2


	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	

	160
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	227,65

	170
	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV
	m3
	227,65

	2
	Roboty montażowe
	 
	 

	180
	KNNR 4 1410-4
Podłoże betonowe o gr.20 cm z betonu B-10
	m3
	2,01

	190
	Wycena własna
Dostawa pompowni PS-1200-C-400-P
	kpl
	1,00

	200
	KNNR 4 1413-3
Montaż pompownia P-2
	studnia
	1,00

	210
	KNNR 4 1009-3
Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 90 /5,4mm
	m
	253,00

	220
	KNNR 4 1010-3
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm
	złącze
	42

	230
	KNNR 4 213-5
Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm
	szt
	1,00

	240
	KNNR 4 1119-1
Koluna płuczoco-opróżniająca rurociąg h=1,3m - analogia
	kpl
	1,00

	250
	KNR 2-19 WACETOB 119-1
Rury ochronne o średnicy nominalnej 139,7/8mm
	m
	8,00

	3
	Renowacja nawierzchni
	 
	 

	260
	KNNR 6 104-1
Wartswa odsączająca zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]
	m2
	228,00

	270
	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]
	m2
	228,00

	280
	KNNR 6 110-1
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
	m2
	228,00

	290
	KNNR 6 308-2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	228,00

	300
	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 615-1
Ułożenie geowłókniny przeciwskuroczowej - analogia
	m2
	228,00

	310
	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	228,00

	4
	Ogrodzenie pompowni
	 
	 

	320
	KNR 2-02 1801-2
Cokoły betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m
	m
	19,00

	330
	KNR 2-02 1802-2
Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów z rur o średnicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m
	m
	19,00

	340
	KNR 2-02 1808-1
Furtki metalowe szer. 1 m - analogia
	kpl
	1,00

	----- Koniec wydruku -----


